## Прайс
Ген. директор: С. А. Аверин
2012-03-14
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ |  | ЦЕНА С НДС, РУБ
1. ПУЛЬТЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО НАБЛЮДЕНИЯ (ПЦН)
1256 | ПЦН "Протон" (базовый блок, максимальная ёмкость 16000 абонентов, 4 канала связи) |  | 31860
Примечание: при покупке ПЦН "Протон" программное обеспечение (ПО) программного комплекса ПК "Протон" идет в комплекте !!!
1049 | Блок внешних радиоприемников БВР-1 (базовый блок, для установки приемников в непосредственной близости от приемной антенны, что исключает затухания в тракте) |  | 5074
2. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ПО)
5978 | ПО программный комплекс (ПК) "Протон" (сетевое, при продаже отдельно от ПЦН, когда GSM, Ethernet-каналы основные) |  | 18880
5977 | ПО автоматизированное рабочее место (АРМ) "Радиус" (при продаже отдельно от ЦСМ, когда GSM, Ethernet-каналы основные) |  | 14573
5976 | Комплекс серверного программного обеспечения Linkor (для приема/передачи сообщений по каналам GSM/GPRS и Internet) |  | 3540
3. ПРОГРАММАТОРЫ
6139 | Программатор ProgProton (для программирования настроек объектовых приборов систем "Протон" и "Радиус", программирования ключей ТМ, программирования частоты перепрограммируемых передатчиков ПРДП 160-07 и ПРДП 450-07 в диапазонах частот 146-174 и 403-470 МГц соответственно) | !!! НОВИНКА | 5192
1163 | Переходник PRDP-Prog (для программирования частоты перепрограммируемых передатчиков ПРДП 160-07 и ПРДП 450-07 совместно со старым программатором ProgUniv в диапазонах частот 146-174 и 403-470 МГц соответственно) |  | 2596
4. РЕТРАНСЛЯТОР
1678 | Ретранслятор "Протон" (базовый блок, возможность установки 2 ПРМ + 1 ПРД или 1 ПРМ + 1 ПРД + GSM-канал) |  | 24131
751 | Внешний носитель ВН-2 (для хранения резервной копии и БД ретранслируемых объектов, переноса данных на персональный компьютер, их изменения и переноса на ретранслятор РТ-221) |  | 1121
5. ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ (ППКОП). ПРИБОРЫ-КОНЦЕНТРАТОРЫ
1031 | ППКОП "Протон-16" (16 шлейфов, режим концентратора, импульсный источник питания) |  | 6608
1082 | ППКОП "Протон-8" (8 шлейфов, режим концентратора, импульсный источник питания) |  | 5310
765 | ППКОП "Радиус-4/Астра" (4+ 4 шлейфа, режим концентратора. Возможность совместной работы с беспроводными охранно-пожарными извещателями АСТРА-РИ-М ЗАО НТЦ "ТЕКО" г. Казань) |  | 5959
1178 | ППКОП "Радиус-4-И" (4 шлейфа, режим концентратора, импульсный источник питания) |  | 3953
19 | ППКОП "Радиус-3-А" (3 шлейфа, работа со считывателями электронных ключей и проксимити-карт) |  | 1260
5866 | ППКОП "Протон-3-К" (3 шлейфа, встроенная клавиатура, дисплей) |  | 1593
1631 | ППКОП "Протон-2" (2 шлейфа, встроенный считыватель электронных ключей DS 1990 А) |  | 1003
5719 | Концентратор "Протон" (концентратор-ведущий. Охрана до 128 объектов по RS485.) |  | 5015
6. ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ (ПУ) К ППКОП (для управления прибором и отображения состояния шлейфов)
945 | ПУ "Протон-КC-16" (с клавиатурой для управления ППКОП "Протон-16", ППКОП "Протон-8") |  | 1003
1230 | ПУ "Протон-КC-8" (с клавиатурой для управления ППКОП "Протон-8", "Протон-16") |  | 925
6293 | ПУ "Протон-КC-8/Астра" (с клавиатурой для управления ППКОП "Радиус-4/Астра") |  | 925
4590 | ПУ "Протон-КC-4" (с клавиатурой для управления ППКОП "Радиус-4-И") |  | 795
1939 | ПУ "Радиус-КД-1" (пульт-тестер с клавиатурой. Работает совместно с ППКОП "Радиус-4/Астра" и предназначен для тестирования и отображения состояния радиосистемы "АСТРА-РИ-М") |  | 2714
6167 | ПУ "Протон-ТC-16" (с считывателем электронных ключей DS 1990 А для управления ППКОП "Протон-16", ППКОП "Протон-8") |  | 795
6163 | ПУ "Протон-ТC-8" (с считывателем электронных ключей DS 1990 А для управления ППКОП "Протон-8", ППКОП "Протон-16") |  | 649
6159 | ПУ "Протон-ТC-4" (с считывателем электронных ключей DS 1990 А для управления ППКОП "Радиус-4-И") |  | 590
422 | Блок индикации "Радиус-БИ2" (для отображения до 30 объектов в системе передачи извещений "Радиус-128") |  | 1947
1689 | Считыватель КTM-Н хром (накладной, хромированный металл, для электронных ключей DS 1990 А, одноцветный светодиод) |  | 355
1690 | Считыватель КTM-Нк (накладной, крашеный металл, для электронных ключей DS 1990 А, одноцветный светодиод) |  | 285
791 | Считыватель-2 исп. 00 (монтажная площадка, для электронных ключей DS 1990 А, одноцветный светодиод) |  | 185
1119 | Считыватель EM-Marin проксимити-радиокарт SP-E1 Quest (считыватель проксимити-радиокарт EM-Marine) |  | 1121
7. ПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА
7.1. ПРИЕМНИКИ ПО РАДИОКАНАЛУ
1931 | Приёмник ПРМ26,96М-05 (частота 26,96 МГц, UHF-гнездо) |  | 2950
55 | Приёмник ПРМ160-05 (частотный диапазон 146-174 МГц, N-гнездо) |  | 3776
53 | Приёмник ПРМ450-05 (частотный диапазон 403-470 МГц, N-гнездо) |  | 3776
7.2. ПРИЕМНИКИ ПО ZigBee-КАНАЛУ
6265 | ZigBee-модем "ZigZag"-ВИГ-координатор (частота 2,4 ГГц, SMA-штекер, внешнее герметичное исполнение) |  | 5133
7.3. ПРИЕМНИКИ ПО GSM-КАНАЛУ
2861 | Беспроводной GSM терминал Teleofis RX100-R COM GPRS (SMA-гнездо. Для создания основного или резервного GSM-канала на ПЦН/ЦСМ) |  | 4452
8. ПЕРЕДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
8.1. ПЕРЕДАТЧИКИ (ПРД) ПО РАДИОКАНАЛУ
8.1.1. ПЕРЕДАТЧИКИ В СИСТЕМАХ "РАДИУС", "ПРОТОН"
787 | Передатчик ПРД27-06 (2 Вт, частота 26,96 МГц, UHF-гнездо) |  | 1735
741 | Передатчик ПРД160-06 (2 или 6 Вт, частотный диапазон 146-174 МГц, UHF-гнездо). Мощность при заказе |  | 2242
43 | Передатчик ПРД450-03 (1 - 1,5 Вт, частотный диапазон 440-470 МГц, UHF-гнездо) |  | 2006
634 | Передатчик ПРД450-06 (2 или 6 Вт, частотный диапазон 403-470 МГц, UHF-гнездо). Мощность при заказе |  | 2785
Внимание! За цену 2242 рубля вы можете заказать перепрограммируемый внутри частотного диапазона 146-174 МГц передатчик (ПРДП) мощностью 2 или 6 Вт. Его название (1144) Передатчик ПРДП 160-07. Также за цену 2785 рублей вы можете заказать перепрограммируемый внутри частотного диапазона 403-447 или 440-470 МГц передатчик мощностью 2 или 6 Вт. Его название (1141) Передатчик ПРДП 450-07. Перестройка ПРДП по частоте внутри диапазона производится с помощью программатора ProgProton или программатора ProgUniv c переходником PRDP-Prog
8.1.2. ПЕРЕДАТЧИКИ В СПИ "АНДРОМЕДА"
1676 | Передатчик ПРДП160-07/PIMA (аналог TRV-100, 2 или 6 Вт, частотный диапазон 146-174 МГц, UHF-гнездо) |  | 2329
1677 | Передатчик ПРДП450-07/PIMA (аналог TRU-100, 2 или 6 Вт, частотный диапазон 403-447 МГц или 440-470 МГц, UHF-гнездо) |  | 2872
8.2. ПЕРЕДАТЧИКИ ПО ZigBee-КАНАЛУ
5755 | ZigBee-модем "ZigZag"-маршрутизатор (частота 2,4 ГГц, SMA-штекер) |  | 3068
6264 | ZigBee-модем "ZigZag"-ВИ-маршрутизатор (частота 2,4 ГГц, SMA-штекер, внешнее исполнение) |  | 3658
6260 | ZigBee-модем "ZigZag"-ВИГ-маршрутизатор (частота 2,4 ГГц, SMA-штекер, внешнее герметичное исполнение) |  | 4012
8.3. ПЕРЕДАТЧИКИ (АБОНЕНТСКИЕ РАДИОСТАНЦИИ - АРС) ПО GSM-КАНАЛУ
1955 | Сотовый модем (АРС) “Дятел-2” (SMA-гнездо. SMS, GPRS -сообщения по GSM-каналу на ПК "Протон", АРМ "Радиус" или автономно) |  | 3068
8.4. ПЕРЕДАТЧИКИ ПО Ethernet/ Internet-КАНАЛАМ
2500 | Ethernet-модем "ProNet" (передача данных по двунаправленной линии на ПК "Протон", АРМ "Радиус" или автономно ) |  | 3068
9. ПЕРЕДАТЧИКИ СООБЩЕНИЙ (ПС)
9.1. ПC ПО РАДИОКАНАЛУ
9.1.1. ПС НА ЧАСТОТУ 26,96 МГц
1938 | ПС "Радиус-Микро-СВ-2-А" (2 Вт, 6 шлейфов - передача сообщений от шлейфов или ППКОП "Гранит") |  | 2912
500 | ПС "Радиус-Микро-СВ-2-Б" (2 Вт - передача сообщений от ППКОП типа "Сигнал" системы "Орион") |  | 2912
923 | ПС "Радиус-Микро-СВ-2-МС" (2 Вт - передача сообщений от ППКОП с выходным форматом Contact-ID) |  | 2912
1099 | ПС "Радиус-Микро-СВ-2-СТ" (2 Вт - передача сообщений от внутриобъектовой радиосистемы "Стрелец") |  | 2912
9.1.2. ПС ЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА 146-174 МГц
1066 | ПС "Радиус-Микро-6-А" (2 или 6 Вт, 6 шлейфов - передача сообщений от шлейфов или ППКОП "Гранит") |  | 3894
1067 | ПС "Радиус-Микро-6-Б" (2 или 6 Вт - передача сообщений от ППКОП типа "Сигнал" системы "Орион") |  | 3894
924 | ПС "Радиус-Микро-6-МС" (2 или 6 Вт - передача сообщений от ППКОП с выходным форматом Contact-ID) |  | 3894
1092 | ПС "Радиус-Микро-6-СТ" (2 или 6 Вт - передача сообщений от внутриобъектовой радиосистемы "Стрелец") |  | 3894
Примечание: мощность указывайте при заказе ПС частотного диапазона 146-174 МГц
Внимание! За цену 3894 рубля вы можете заказать перепрограммируемые внутри частотного диапазона 146-174 МГц передатчики сообщений (ПСП) мощности 2 или 6 Вт. Их названия соответственно: (1174) ПСП "Радиус-Микро-6-А"; (1188) ПСП "Радиус-Микро-6-Б"; (1189) ПСП "Радиус-Микро-6-МС"; (1190) ПСП "Радиус-Микро-6-СТ". Перестройка ПСП по частоте внутри диапазона производится с помощью программатора ProgProton или ProgUniv.
9.1.3. ПС ЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА 403-470 МГц
636 | ПС "Протон-Микро-6-А" (2 или 6 Вт, 6 шлейфов - передача сообщений от шлейфов или ППКОП "Гранит") |  | 4248
724 | ПС "Протон-Микро-6-Б" (2 или 6 Вт - передача сообщений от ППКОП типа "Сигнал" системы "Орион") |  | 4248
926 | ПС "Протон-Микро-6-МС" (2 или 6 Вт - передача сообщений от ППКОП с выходным форматом Contact-ID) |  | 4248
1100 | ПС "Протон-Микро-6-СТ" (2 или 6 Вт - передача сообщений от внутриобъектовой радиосистемы "Стрелец") |  | 4248
Примечание: мощность указывайте при заказе ПС частотного диапазона 403-470 МГц
Внимание! За цену 4248 рублей вы можете заказать перепрограммируемые внутри частотных диапазонов 403-447 или 440-470 МГц передатчики сообщений (ПСП) мощностью 2 или 6 Вт. Их названия соответственно: (1213) ПСП "Протон-Микро-6-А"; (1214) ПСП "Протон-Микро-6-Б"; (1215) ПСП "Протон-Микро-6-МС"; (1216) ПСП "Протон-Микро-6-СТ". Перестройка ПСП по частоте внутри диапазона производится с помощью программатора ProgProton или ProgUniv.
Примечание: передатчики сообщений серий ПС "Радиус-Микро-СВ", ПС/ ПСП "Радиус-Микро-6", ПС/ ПСП "Протон-Микро-6" на выходе имеют разъем UHF-гнездо
9.2. ПC ПО ZigBee-КАНАЛУ (WLAN, 2,4 ГГц)
5793 | ПС "ZigZag-A" (50 мВт, 6 шлейфов, передача сообщений от шлейфов или ППКОП "Гранит") |  | 4307
5800 | ПС "ZigZag-Б" (50 мВт, передача сообщений от ППКОП типа "Сигнал" системы "Орион") |  | 4307
5801 | ПС "ZigZag-МС" (50 мВт, передача сообщений от ППКОП с выходным форматом Contact-ID) |  | 4307
5802 | ПС "ZigZag-СТ" (50 мВт, передача сообщений от от внутриобъектовой радиосистемы "Стрелец") |  | 4307
Примечание: передатчики сообщений серии ПС "ZigZag" на выходе имеют разъем SMA-штекер
9.3. ПC (АРС) ПО GSM-КАНАЛУ (SMS, GPRS сообщения на ПК "Протон", АРМ "Радиус" или автономно собственникам)
1147 | ПС (АРС) "Дятел-2-A" (6 шлейфов, передача SMS, GPRS-сообщений от шлейфов или ППКОП "Гранит" по GSM-каналу) |  | 4307
1152 | ПС (АРС) "Дятел-2-Б" (передача SMS, GPRS-сообщений от ППКОП типа "Сигнал" системы "Орион" по GSM-каналу) |  | 4307
1153 | ПС (АРС) "Дятел-2-МС" (передача SMS, GPRS-сообщений от ППКОП с выходным форматом Contact-ID по GSM-каналу) |  | 4307
1154 | ПС (АРС) "Дятел-2-СТ" (передача SMS, GPRS-сообщений от внутриобъектовой радиосистемы "Стрелец" по GSM-каналу) |  | 4307
Примечание: передатчики сообщений (абонентские радиостанции) серии ПС "Дятел-2" на выходе имеют разъем SMA-гнездо
10. АНТЕННО-ФИДЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ
10.1. АНТЕННО-ФИДЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАДИОКАНАЛА
10.1.1. АНТЕННЫ НА ЧАСТОТУ 26,96 МГц
976 | Антенна Sirio Tornado 27 (5/8λ, ДН круговая, Кус = 5,5 dBi, UHF-гнездо, h = 7,23 м, наружная, базовая) |  | 3835
541 | Антенна Storm 27 (1/4λ, спиральная, ДН круговая, Кус = 2,5 dBi, UHF-гнездо, L = 1 м, наружная, объектовая) |  | 1947
1630 | Антенна Sirio Thunder 27 (1/4λ, спиральная, ДН круговая, Кус = 2,15 dBi, UHF-гнездо, h = 0,96 м, наружная, объектовая) |  | 1357
249 | Антенна БАРС (спиральная, ДН круговая, Кус = 2 dBi, UHF-штекер, L = 0,6 м, внутренняя, объектовая) |  | 590
10.1.2. АНТЕННЫ ЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА 146-174 МГц
799 | Антенна Diamond F-23 (144-180 МГц, 3 х 5/8λ, ДН круговая, Кус = 10 dBi, UHF-гнездо, h = 4,6 м, наружная, базовая) |  | 7400
298 | Антенна СР-163 (146-174 МГц, 1/4λ, ДН круговая, Кус = 2,1 dBi, UHF-гнездо, h = 0,7 м, наружная, объектовая) |  | 850
722 | Антенна СР-165 (146-174 МГц, 4-х элем. волновой канал, ДН кардиоида, Кус = 10,5 dBi, UHF-гнездо, 1 х 1 м, наружная, объектовая) |  | 780
1896 | Антенна СР-168 (146-174 МГц, ДН круговая, Кус = 2,1 dBi, клеммник, h = 1 м, наружная и внутренняя, объектовая) |  | 649
6022 | Антенна СР-170 (148-174 МГц, 4-х элем. логопериодическая, ДН кардиоида, Кус = 6,2 dBi, 1 х 0,64 м, наружная, объектовая) | !!! НОВИНКА | 531
10.1.3. АНТЕННЫ ЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА 403-470 МГц
805 | Антенна ANLI A-300MU (405-512 МГц, 6 х 5/8λ, ДН круговая, Кус = 10 dBi, N-гнездо, h = 3,6 м, наружная, базовая) |  | 5900
804 | Антенна Diamond BC-200 (430-490 МГц, 3 х 5/8λ, ДН круг., Кус = 8,7 dBi, UHF-гнездо, h = 1,7 м, наружная, базовая) |  | 4200
412 | Антенна СР-403 (403-470 МГц, 1/4λ, ДН круговая, Кус = 2,1 dBi, UHF-гнездо, h = 0,3 м, наружная, объектовая) |  | 850
1897 | Антенна СР-405 (403-470 МГц, 4-х элем. волновой канал, ДН кардиоида, Кус = 10,5 dBi, UHF-гнездо, 0,33 х 0,5 м, наружная, объектовая) |  | 780
929 | Антенна СР-408 (403-470 МГц, ДН круговая, Кус = 2,1 dBi, клеммник, h = 0,5 м, наружная и внутренняя, объектовая) |  | 649
6099 | Антенна СР-410 (400-450 МГц, 7-ми элем. логопериодическая, ДН кардиоида, Кус = 7,15 dBi, 0,7 х 0,35 м, наружная, объектовая) | !!! НОВИНКА | 531
Примечание: все антенны диапазонов 146-174 МГц, 403-470 МГц изготавливаются на частоту заказчика
10.1.4. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АНТЕНН (КРОНШТЕЙНЫ, РАЗВЕТВИТЕЛИ, ЦИРКУЛЯТОРЫ, ФИЛЬТРЫ, ГРОЗОРАЗРЯДНИКИ, ЭКВИВАЛЕНТЫ)
834 | Кронштейн для антенны СР-163/165/170/403/405/410 (для крепления на стену) |  | 295
1651 | Разветвитель антенный TK-52V (136-174 МГц, 2 входа приема, потери 0,15 dB, КСВ не хуже 1,5. N-штекер/N-гнездо) |  | 3009
1652 | Разветвитель антенный TK-52U (400-490 МГц, 2 входа приема, потери 0,2 dB, КСВ не хуже 1,5. N-штекер/N-гнездо) |  | 3186
5605 | Циркулятор ферритовый C-50V (140-174 МГц, 300-360 МГц, 400-490 МГц, 1 вход приема + 1 выход передачи, 50 Вт, потери 0,4 dB, N-гнездо) |  | 11033
367 | Фильтр полосовой PF5-1V (140 - 174 МГц, 1/4λ, потери с подстройкой 0,5 - 3 dB, КСВ не хуже 1,2, N-гнездо). Рекомендуется при работе приемника на ПЦН/ЦСМ или на ретрансляторе в условиях сильных внеполосных помех. |  | 10974
366 | Фильтр полосовой PF8-1UL (400 - 490 МГц, 3/4λ, потери с подстройкой 0,5 - 3 dB, КСВ не хуже 1,2, N-гнездо). Рекомендуется при работе приемника на ПЦН/ЦСМ или на ретрансляторе в условиях сильных внеполосных помех. |  | 15399
5810 | Грозоразрядник PolyPhaser IS-50NX-C0-MA (125-1000 МГц, 50-375 Вт, потери 0,2 dB, КСВ не хуже 1.2, N-гнездо/N-гнездо - грозозащита приемопередающих устройств и антенно-фидерного оборудования) |  | 1416
1103 | Грозоразрядник DIAMOND SP1000PW (CA-35RPW) (до 1000 МГц, 400 Вт, потери 0,3 dB, КСВ не хуже 1.2, UHF-штекер/UHF-гнездо - грозозащита приемопередающих устройств и антенно-фидерного оборудования) |  | 1711
1104 | Грозоразрядник DIAMOND SP3000P (CA-23RP) (до 3000 МГц, 400 Вт, потери 0,2 dB, КСВ не хуже 1.2, N-штекер/N-гнездо - грозозащита приемопередающих устройств и антенно-фидерного оборудования) |  | 2124
115 | Эквивалент антенны 50 Ом для радиоканала |  | 118
6190 | Эквивалент антенны PL50-4 (для радиоканала, 50 Ом, индикация работоспособности передатчика) |  | 150
10.1.5. КСВ-МЕТРЫ, АНТЕННЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ РАДИОКАНАЛА
550 | КСВ-метр К-155 (1,5 - 150 МГц, UHF-гнездо). Рекомендуется для частоты 26,96 МГц |  | 1239
732 | КСВ-метр Diamond SX-400 (140 МГц - 525 МГц, UHF-гнездо). Рекомендуется на частотные диапазоны 146 - 174 МГц, 440-470 МГц |  | 5310
937 | Анализатор антенный MFJ-269 с частотомером и генератором (1,8 - 170 МГц и 415 - 470 МГц). |  | 20768
10.1.6. КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ РАДИОКАНАЛА (цена за 1 метр)
843 | Кабель коаксиальный RG-58A/U (аналог РК 50-3-13) (для передающего тракта 27 МГц, 160 МГц) |  | 15
755 | Кабель коаксиальный RG-8X (аналог РК 50-7-11) (для передающего тракта 27 МГц, 160 МГц, 450 МГц. Для приемного тракта 27МГц) |  | 25
5 | Кабель коаксиальный RG-213/U (аналог РК 50-7-11) (для передающего тракта 160 МГц, 450 МГц. Для приемного тракта 160 МГц, 450 МГц) |  | 65
10.1.7.РАЗЪЕМЫ НА КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ, ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ РАДИОКАНАЛА
896 | Разъём PL259/4 (UHF-штекер, для кабеля RG58А/U) |  | 70
901 | Разъём PL259/6 (UHF-штекер, для кабеля RG8/X) |  | 70
902 | Разъём PL259/9 (UHF-штекер, для кабеля RG213/U) |  | 70
903 | Разъём TL 4452 (N-штекер, для кабеля RG213/U) |  | 118
904 | Разъём UHF-S8P (UHF-штекер, для кабеля RG213/U) |  | 150
1038 | Переходник N-штекер/ UHF-гнездо (CH-7330, NU-312) |  | 118
4265 | Переходник UHF-штекер/ N-гнездо (CH-7521, UN-312) |  | 118
10.2. АНТЕННО-ФИДЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ZigBee-КАНАЛА
10.2.1. АНТЕННЫ НА ЧАСТОТУ 2,4 ГГц (ZigBee-канал)
5752 | Антенна ANT 112ON (WLAN, 2,4 ГГц ДН круговая, Кус = 12 dBi, N-гнездо, 0,63 х 0,04 м, внешняя, базовая) |  | 3363
5759 | Антенна Polyaris 2400-27 (WLAN, 2,4 ГГц ДН линейная, Кус = 29 dBi, N-гнездо, 1,07 х 0,79 x 0,2 м, внешняя, объектовая) |  | 2832
5764 | Антенна 4P/17 (WLAN, 2,4 ГГц ДН круговая, Кус = 10 dBi, RP-SMA-гнездо, h = 0,38 м, внутренняя, объектовая) |  | 413
5765 | Антенна 2P/12 (WLAN, 2,4 ГГц ДН круговая, Кус = 2 dBi, RP-SMA-гнездо, h = 0,38 м, внутренняя, объектовая) |  | 295
10.2.2. КАБЕЛЬ ДЛЯ ZigBee-КАНАЛА (цена за 1 метр)
3357 | Кабель коаксиальный 5D-FB (аналог РК 50-4,8-35) (для передающего и приемного тракта 2,4 ГГц) |  | 59
10.2.3.РАЗЪЕМЫ НА КАБЕЛЬ ДЛЯ ZigBee-КАНАЛА
5616 | Разъём SA-112/5D (RP-SMA-гнездо, для кабеля 5D-FB) |  | 100
5757 | Разъём N-112/5D (N-штекер, для кабеля 5D-FB) |  | 100
10.3. АНТЕННО-ФИДЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GSM-КАНАЛА
6359 | Антенна GSM магнитное основание ADA-0080/ BY-06 (Кус = 7,5 dBi, SMA-штекер, h = 0,3 м, базовая - для всех версий Дятел-2 и АвтоГРАФ-GSM/ GSM+/ GSM (ГЛОНАСС)/ GSM+ (ГЛОНАСС)) |  | 413
1130 | Антенна GSM магнитное основание ADA-0070/ OND-001-03/ SL-S2/ GA-04 (1/4λ, Кус = 2 dBi, SMA-штекер, h = 0,1 м, объектовая - для всех версий Дятел-2 и АвтоГРАФ-GSM/ GSM+/ GSM (ГЛОНАСС)/ GSM+ (ГЛОНАСС)) |  | 354
1129 | Антенна GSM с креплением на стекло ADA-0062/ SL-S3/ ME500L (1/2λ, диполь, Кус = 2,5 dBi, SMA-штекер, h = 0,1 м, объектовая - для всех версий Дятел-2 и АвтоГРАФ-GSM/ GSM+/ GSM (ГЛОНАСС)/ GSM+ (ГЛОНАСС)) |  | 354
5773 | Антенна GSM штыревая ADA-2364/ GA-01-03A-1 (Кус = 3,5 dBi, SMA-штекер, h = 0,1 м, объектовая - для всех версий Дятел-2 и АвтоГРАФ-GSM/ GSM+/ GSM (ГЛОНАСС)/ GSM+ (ГЛОНАСС)) |  | 177
10.4. АНТЕННО-ФИДЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GPS
868 | Антенна GPS магнитное основание ANT380 (активная, Кус = 27 dBi, SMA-штекер, 43 х 33 х 14 мм - для АвтоГРАФ-WiFi/ GSM/ GSM+/ GSM (ГЛОНАСС)/ GSM+ (ГЛОНАСС)) |  | 531
11. СИСТЕМА СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА (ССМ) ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ АвтоГРАФ GPS/ГЛОНАСС
11.1. БАЗОВЫЕ БЛОКИ СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА (ССМ) АвтоГРАФ GPS/ГЛОНАСС
790 | Контроллер спутниковой системы мониторинга автотранспорта АвтоГРАФ-offline (GPS, для контроля в режиме черного ящика. 2 дискретных входа (по "-"). Все необходимое ПО, а также внешняя или внутренняя антенна в комплекте) |  | 7200
1253 | Контроллер спутниковой системы мониторинга автотранспорта АвтоГРАФ-WiFi (GPS, для контроля в режиме черного ящика с передачей накопленных данных по WiFi. 4 дискретных входа (по "-"), 2 дискретных входа (по "+"), 2 аналоговых входа, 2 дискретных выхода, шина 1-wire, шина RS-485, шина CAN, цепь заряда резервной АКБ. Все необходимое ПО, а также антенны в комплекте) |  | 9600
1254 | Контроллер спутниковой системы мониторинга автотранспорта АвтоГРАФ-GSM (GPS, для контроля в режиме реального времени. 4 дискретных входа (по "-"), 2 дискретных входа (по "+"), 2 аналоговых входа, 2 дискретных выхода, шина 1-wire, шина RS-485, 1 SIM-держатель. Все необходимое ПО, а также антенны в комплекте) |  | 11500
5625 | Контроллер спутниковой системы мониторинга автотранспорта АвтоГРАФ-GSM+ (GPS, для контроля в режиме реального времени. 4 дискретных входа (по "-"), 2 дискретных входа (по "+"), 2 аналоговых входа, 2 дискретных выхода, шина 1-wire, шина RS-485, шина CAN, 2 SIM-держателя, цепь заряда резервной АКБ, голосовая связь. Все необходимое ПО, а также антенны в комплекте) |  | 12500
6112 | Контроллер спутниковой системы мониторинга автотранспорта АвтоГРАФ-GSM (ГЛОНАСС) (GPS, ГЛОНАСС, для контроля в режиме реального времени. 4 дискретных входа (по "-"), 2 дискретных входа (по "+"), 2 аналоговых входа, 2 дискретных выхода, шина 1-wire, шина RS-485, 1 SIM-держатель. Все необходимое ПО, а также антенны в комплекте) |  | 13000
5964 | Контроллер спутниковой системы мониторинга автотранспорта АвтоГРАФ-GSM+ (ГЛОНАСС) (GPS, ГЛОНАСС, для контроля в режиме реального времени. 4 дискретных входа (по "-"), 2 дискретных входа (по "+"), 2 аналоговых входа, 2 дискретных выхода, шина 1-wire, шина RS-485, шина CAN, 2 SIM-держателя, цепь заряда резервной АКБ, голосовая связь. Все необходимое ПО, а также антенны в комплекте) |  | 14000
6360 | Персональный GSM трекер мониторинга подвижных объектов АвтоГРАФ-Mobile-GSM (GPS, ГЛОНАСС, для контроля в режиме реального времени. Кнопка SOS дозвон-СМС на заданных 4 номера, 4 кнопки быстрого дозвона, 2 кнопки прием-отбой, блокировка клавиатуры, аккумулятор емкостью 1000 мА∙ч, контроль уровня разряда АКБ, режим энергосбережения по акселерометру, экономия в роуминге, голосовая связь, размер 90х50х17 мм, вес 70 г (с АКБ). Все необходимое ПО в комплекте) | !!! НОВИНКА | 9500
11.2. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА АвтоГРАФ GPS/ГЛОНАСС
6330 | Информационный дисплей АвтоГРАФ-ИНФО исп. 1 (добавляется к АвтоГРАФ-GSM/ GSM+/ GSM (ГЛОНАСС)/ GSM+ (ГЛОНАСС) для автоматического объявления остановок во время движения пассажирского транспорта, громкой связи водителя с салоном транспортного средства, приема и передачи коротких текстовых сообщений между водителем и диспетчером, фиксирования истории событий на SD-карту, отображения различного рода технической информации о ТС: скорость, уровни топлива, температуры и т.п.) |  | 7200
6331 | Информационный дисплей АвтоГРАФ-ИНФО исп. 2 (добавляется к АвтоГРАФ-GSM/ GSM+/ GSM (ГЛОНАСС)/ GSM+ (ГЛОНАСС) для приема и передачи коротких текстовых сообщений между водителем и диспетчером, фиксирования истории событий на SD-карту, отображения различного рода технической информации о ТС: скорость, уровни топлива, температуры и т.п.) |  | 6000
6332 | Информационный дисплей АвтоГРАФ-ИНФО исп. 3 (добавляется к АвтоГРАФ-GSM/ GSM+/ GSM (ГЛОНАСС)/ GSM+ (ГЛОНАСС) для приема и передачи коротких текстовых сообщений между водителем и диспетчером, отображения различного рода технической информации о ТС: скорость, уровни топлива, температуры и т.п.) |  | 5400
1654 | Датчик АвтоГРАФ-ПП в металлическом корпусе (добавляется к АвтоГРАФ-WiFi/ GSM/ GSM+/ GSM (ГЛОНАСС)/ GSM+ (ГЛОНАСС) для создания системы учета пассажиропотока. Комплект: встроенный блок системы автоматического подсчета пассажиров АвтоГРАФ-САПП по шине RS-485, интерфейсный кабель, ИК-передатчик, ИК-приемник - 2 шт.) |  | 3600
5811 | Датчик оборотов двигателя цифровой (для дискретного входа) |  | 600
5662 | Датчик температуры цифровой (для шины 1-wire) |  | 600
3109 | Датчик температуры цифровой (для дискретного входа) |  | 600
1789 | Тангента громкой связи с переходником (для обеспечения голосовой связи с контроллерами АвтоГРАФ-GSM+/ АвтоГРАФ-GSM+ (ГЛОНАСС)) |  | 1200
5808 | Монитор питания (контроль напряжения питания бортовых контроллеров АвтоГРАФ) |  | 500
6114 | DC/DC преобразователь (18…72 В –> 15 В) |  | 850
6115 | DC/DC преобразователь (9…36 В –> 12 В) |  | 850
11.3. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА АвтоГРАФ GPS/ГЛОНАСС
1158 | Кабель питания для АвтоГРАФ-GSM |  | 150
6116 | Кабель питания /дата-кабель АвтоГРАФ-GSM с внешней антенной |  | 150
6117 | Кабель питания АвтоГРАФ-GSM с внутренней антенной |  | 150
1159 | Кабель интерфейсный 4-х контактный (1-Wire, 2 выхода и 3-4 входа для АвтоГРАФ-GSM) |  | 150
6118 | Кабель интерфейсный 6-ти контактный (RS-485 и 7-8 входов для АвтоГРАФ-GSM) |  | 150
1681 | Предохранитель с держателем |  | 15
6119 | Предохранитель без держателя |  | 5
12. ПИТАНИЕ
12.1. БЛОКИ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ
1898 | Блок питания БП ПС (блок для электропитания передатчиков сообщений серий Микро-А и Микро-Б, под АКБ 4,5 Ач) |  | 1500
1132 | Блок питания БП СТ (блок для электропитания передатчиков сообщений серий Микро-МС и Микро-СТ и других потребителей - линейный, 12В, 0,7 А, под АКБ 4,5 Ач) |  | 1700
1669 | Блок питания БИРП 12/0,7 (блок для электропитания любых потребителей -импульсно-линейный, металлический корпус, 12В, 0,7 А, под АКБ 2,3 Ач) |  | 750
1778 | Блок питания БИРП 12/1,6 (блок для электропитания любых потребителей -линейный, металлический корпус, 12В, 1,0 А, под АКБ 7,0 Ач) |  | 1080
1670 | Блок питания БИРП 12/4,0 (блок для электропитания любых потребителей -линейный, металлический корпус, 12В, 4,0 А, под 2 шт. АКБ 7,0 Ач) |  | 3050
6120 | Блок питания СКАТ-1200А (блок для электропитания любых потребителей, пластиковый корпус, 12В, 1,0 А, под АКБ 1,2Ач) |  | 870
6121 | Блок питания СКАТ-1200С (блок для электропитания любых потребителей, пластиковый корпус, 12В, 1,0 А, под АКБ 7,0Ач) |  | 1120
6122 | Блок питания БРП 12-1/1,2 (блок для электропитания любых потребителей -линейный, металлический корпус, 12В, 1,0 А, под АКБ 1,2 Ач) |  | 680
12.2. АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
547 | Аккумуляторная батарея 12 В - 1,2 А·ч (DJW, ТР, АР, Резерв) |  | 210
2809 | Аккумуляторная батарея 12 В - 4,5 А·ч (DJW, ТР, АР, Резерв) |  | 350
1895 | Аккумуляторная батарея 12 В - 7 А·ч (DJW, ТР, АР, Резерв) |  | 450
12.3. ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ
1137 | Элемент питания GP CR2430 (для беспроводных охранно-пожарных извещателей Астра-3321 (в корпусе Астра-612), Астра-4511, Астра-3221, РПДК Астра-РИ-М) |  | 55
1138 | Элемент питания SL760/S (для беспроводных охранно-пожарных извещателей Астра-421 исп. РК, Астра-5131 (в новом корпусе), Астра-6131 (в новом корпусе) |  | 260
1139 | Элемент питания SL761/S,L (для беспроводных охранных извещателей Астра-5131 (в старом корпусе), Астра-6131 (в старом корпусе), Астра-5121) |  | 150
12.4. ВСТАВКИ ПЛАВКИЕ ПО ПИТАНИЮ
3035 | Вставка плавкая ВП1-1-0,25 А-250 В (ППКОП "Протон-2") |  | 9
8 | Вставка плавкая ВП1-1-0,5 А-250 В (ЦСМ "Радиус-1000", "Радиус-256"; ППКОП "Радиус-4/Астра", "Радиус-6-И", "Радиус-6", "Радиус-6С", "Радиус-Р", "Радиус-РС", "Радиус-4-И") |  | 9
3036 | Вставка плавкая ВП1-1-1 А-250 В (ППКОП "Протон-16", "Протон-8") |  | 9
3037 | Вставка плавкая ВП1-1-2 А-250 В (ПЦН "Протон") |  | 12
1901 | Вставка плавкая ВП1-1-3,15 А-250 В (ЦСМ "Радиус-1000", "Радиус-256"; концентратор "Радиус-Агат-128"; ППКОП "Радиус-6-И", "Радиус-6", "Радиус-6С", "Радиус-Р", "Радиус-РС") |  | 12
919 | Вставка плавкая ВП2Б-1В-0,5 А-250 В (блок внешних радиоприемников "БВР-1"; ретранслятор "РТ-221"; концентратор "Радиус-Агат-128"; ППКОП "Радиус-6", "Радиус-6С", "Радиус-Р", "Радиус-РС"; блок питания БП ПС, БП СТ) |  | 13
1903 | Вставка плавкая ВП2Б-1В-3,15 А-250 В (ретранслятор "РТ-221") |  | 13
3039 | Вставка плавкая ВПТ6-10-2 А-250 В (ретранслятор "Протон"; концентратор "Протон"; ППКОП "Протон-16", "Протон-8", "Радиус-4/Астра", "Радиус-6-И", "Протон-4", "Радиус-4-И") |  | 9
12.5. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АКСЕССУАРЫ
96 | Защитный кожух (для АКБ 7 А·ч) |  | 324
1065 | Импульсный источник питания PS-25-13.5 PBF (220 В/ 13,5 В; 1,85 А) |  | 500
4110 | Трансформатор ОСМ Т (220 В/ 17В; 1,6 А) |  | 500
5203 | Трансформатор ТПП-254 (220 В/ 18 В; 1,7 А) |  | 1003
13. ОПОВЕЩАТЕЛИ
13.1. СВЕТОВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ
4948 | Светодиод супер-яркости L-7113SRD (12 В, сила света 800 мКд, угол обзора 30º) |  | 12
4947 | Светодиод повышенной яркости L-53LSRD (сила света 20 мКд, угол обзора 60º) |  | 9
539 | Оповещатель световой Маяк-12-С (12 В; 20 мА) |  | 80
13.2. СВЕТОВЫЕ ТАБЛО
1172 | Световое табло Молния-12В "Выход" (12В, 20 мА) |  | 145
13.3. ЗВУКОВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ
1925 | Оповещатель звуковой W-12B2 (12 В, 250 мА, 105 dB) |  | 165
6123 | Оповещатель звуковой VP-1 (12 В, 250 мА, 105 dB) |  | 125
13.4. КОМБИНИРОВАННЫЕ (СВЕТОЗВУКОВЫЕ) ОПОВЕЩАТЕЛИ
818 | Оповещатель комбинированный (светозвуковой) Маяк-12-КП (12 В, 50 мА - звук, 25 мА - свет, 105 dB) |  | 240
5772 | Оповещатель комбинированный (светозвуковой) Маяк-12-К (12 В, 20 мА - звук, 20 мА - свет, 105 dB, металлический корпус) |  | 320
14. ОХРАННЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ
14.1. МАГНИТО-КОНТАКТНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ
1769 | Извещатель магнито-контактный ИО102-14 (накладной, мини, пластмассовый корпус /окна, двери) |  | 29
1184 | Извещатель магнито-контактный ИО102-16/2 (накладной, мини, пластмассовый корпус /окна, двери) |  | 20
544 | Извещатель магнито-контактный ИО102-20/Б2М (накладной, металлический корпус для металлических дверей) |  | 360
820 | Извещатель магнито-контактный ИО102-20/Б2П (накладной, пластмассовый корпус /окна, двери) |  | 135
5779 | Извещатель магнито-контактный ИО102-26 исп.00 (накладной, пластмассовый корпус /окна, металлические двери) |  | 135
6126 | Извещатель магнито-контактный ИО102-6 (врезной, пластмассовый корпус /окна, металлические двери) |  | 59
14.2. ОБЪЕМНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ
1223 | Извещатель охранный Астра-5 исп. А (ИО409-10) (оптико-электронный, для температур -30º +50ºС) |  | 440
1224 | Извещатель охранный Астра-9 (ИО409-22) (оптико-электронный, для температур -30º +50ºС) |  | 290
1225 | Извещатель охранный Астра-511 (ИО409-25) (оптико-электронный, игнорирует животных до 5 кг, для температур -30º +50ºС) |  | 680
1226 | Извещатель охранный Астра-512 (ИО409-42) (оптико-электронный, игнорирует животных до 20 кг, для температур -30º +50ºС) |  | 650
5780 | Извещатель охранный Икар-5А (ИО409-34) (оптико-электронный, игнорирует животных до 20 кг, для температур -30º +50ºС) |  | 800
811 | Извещатель охранный Фотон-9 (ИО409-8) (оптико-электронный, для температур 0º +50ºС) |  | 555
844 | Извещатель охранный Фотон-12 (ИО409-17/1) (оптико-электронный, для температур -30º +50ºС) |  | 500
5903 | Извещатель охранный Фотон-Ш (ИО309-7) (оптико-электронный, зона обнаружения типа "занавес", для температур -30º +50ºС) |  | 660
567 | Извещатель охранный Crow SRP-600 (оптико-электронный, для температур -20º +50ºС) |  | 470
733 | Извещатель охранный Crow SPR Pet Plus (оптико-электронный, игнорирует животных до 25 кг, для температур -20º +50ºС) | 472 | 500
5789 | Извещатель охранный Colt XS (оптико-электронный, для температур -30º +70ºС) |  | 330
5788 | Извещатель охранный Colt Quad Pet Immune (оптико-электронный, игнорирует животных до 27 кг, для температур -30º +70ºС) |  | 360
14.3. ИЗВЕЩАТЕЛИ РАЗБИТИЯ СТЕКЛА
1268 | Извещатель охранный Астра-С (ИО329-5) (акустический - на разбитие стекла, для температур -20º +45ºС) |  | 445
812 | Извещатель охранный Стекло-2 (ИО329-2) (акустический - на разбитие стекла, для температур -10º +45ºС) |  | 525
813 | Извещатель охранный Стекло-3 (ИО329-4) (акустический - на разбитие стекла, для температур -20º +45ºС) |  | 540
5784 | Извещатель охранный Арфа (ИО329-3) (акустический - на разбитие стекла, для температур -20º +50ºС) |  | 580
14.4. ИЗВЕЩАТЕЛИ ВИБРАЦИОННЫЕ
5785 | Извещатель охранный поверхностный Шорох-2 (ИО315-5) (вибрационный - на разрушение, для температур -20º +50ºС) |  | 860
14.5. ТРЕВОЖНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ (ТРЕВОЖНЫЕ КНОПКИ)
14.5.1. ПРОВОДНЫЕ ТРЕВОЖНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ
819 | Извещатель охранный Астра-321 (ИО101-7) (ручной точечный, электроконтактный, металлический замок с ключами) |  | 165
1169 | Извещатель охранный Астра-321М (ИО101-7) (ручной точечный, электроконтактный, пластмассовый замок) |  | 165
5786 | Извещатель охранный КНФ-1 (ИО101-2) (ручной точечный, электроконтактный, металлический замок с двумя ключами) |  | 260
5787 | Извещатель охранный SP-1 (ручной точечный, электроконтактный, пластмассовый замок) |  | 160
14.5.2. БЕСПРОВОДНЫЕ ТРЕВОЖНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ
6209 | Извещатель охранный UMB-100-HS комплект (комплект радиокан-ый радиоприемник + 2 радиобрелока /мобильные тревожные кнопки, дальность 100 м) |  | 1100
948 | Извещатель охранный Астра-Р комплект (комплект радиокан-ый РПУ + 2 брелока РПД /мобильные тревожные кнопки, дальность 150 м) |  | 925
1765 | Брелок однокнопочный Астра-Р РПД (дальность 150 м, контроль разряда батареи) |  | 285
5744 | Радиоприемное устройство Астра-Р РПУ исп. ТМ (транслятор в формат ключей Touch Memory) |  | 354
14.6. СОВМЕЩЕННЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ
1235 | Извещатель охранный совмещенный Астра-531 СМ (настенный, потолочный, оптико-электронный канал + акустический канал - на разбитие стекла, для температур -20º +50ºС) |  | 640
1303 | Извещатель охранный совмещенный Астра-621 (настенный, оптико-электронный канал + акустический канал - на разбитие стекла, для температур -20º +50ºС) |  | 790
1227 | Извещатель охранный совмещенный Астра-8 (ИО415-1) (потолочный, оптико-электронный канал + акустический канал - на разбитие стекла, для температур -20º +50ºС) |  | 850
15. ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ
15.1. ТЕПЛОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ
1638 | Извещатель пожарный тепловой ИП 109-1/Б (н-з контакты, температура срабатывания 69 - 85ºС) |  | 20
1908 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1-А3 (н-з контакты, температура срабатывания 69 - 85ºС) |  | 35
15.2. ДЫМОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ
563 | Извещатель пожарный ИП212-41М (дымовой, оптико-электронный) |  | 165
609 | Извещатель пожарный ИП212-45 (дымовой, оптико-электронный) |  | 210
6210 | Извещатель пожарный ИП212-3СУ (дымовой, оптико-электронный) |  | 230
15.3. РУЧНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ
613 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (для температур -40º +70ºС) |  | 155
6211 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ (для температур -40º +60ºС) |  | 160
6135 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 (для температур -40º +60ºС) |  | 150
16. БЕСПРОВОДНЫЕ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ СИСТЕМЫ "АСТРА-РИ-М" НТЦ "ТЕКО" (ДЛЯ РАБОТЫ С ППКОП "Радиус-4/Астра")
16.1. ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
569 | Радиоприемное устройство Астра-РИ-М РПУ (Р019-64-1) универсальное (на все 3 литеры). Для приема сигналов от беспроводных датчиков |  | 1590
1168 | Радиопередающий модуль универсальный Астра-РИ-М РПДУ. Для приема сигналов от шлейфов сигнализации и передачи по радиоканалу извещений на Ретранслятор периферийный Астра-РИ-М РПУ |  | 1050
16.2. МАГНИТО-КОНТАКТНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ
573 | Извещатель охранный Астра-3321 (ИО102-10) (точечный, магнитоконтактный, радиоканальный /окна, двери) |  | 950
16.3. ОБЪЕМНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ
571 | Извещатель охранный Астра-5131 исп. А (ИО40910-1) (оптико-электронный, радиоканальный, объемная зона обнаружения линза - "стандарт") |  | 1370
838 | Извещатель охранный Астра-5131 исп. Б (ИО40910-1) (оптико-электронный, радиоканальный, поверхностная зона обнаружения линза - "штора") |  | 1370
839 | Извещатель охранный Астра-5121 (ИО40910-1) (оптико-электронный, радиоканальный, игнорирует животных до 20 кг) |  | 1620
16.4. ИЗВЕЩАТЕЛИ РАЗБИТИЯ СТЕКЛА
572 | Извещатель охранный Астра-6131 (ИО32910-1) (поверхностный, акустический - на разбитие стекла, радиоканальный) |  | 1470
16.5. ТРЕВОЖНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ (ТРЕВОЖНЫЕ КНОПКИ)
574 | Извещатель охранный Астра-РИ-М РПДК (ИО10110-1) (электроконтактный, радиоканальный /мобильная тревожная кнопка - брелок, дальность 1300 м) |  | 890
821 | Извещатель охранный Астра-3221 (ИО102-10) (точечный, электроконтактный, радиоканальный /стационарная тревожная кнопка, дальность 300 м) |  | 1060
16.6. ДЫМОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ
575 | Извещатель пожарный Астра-421 исп. РК (ИО21210-1) (дымовой, оптико-электронный, радиоканальный) |  | 1450
16.7. РУЧНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ
841 | Извещатель пожарный ручной Астра-4511 (радиоканальный /ручное включение сигнала пожарной тревоги) |  | 1250
16.8. ИЗВЕЩАТЕЛИ КОНТРОЛЯ УТЕЧКИ ВОДЫ
840 | Извещатель аварийный утечки воды Астра-361 комплект РК (радиоканальный) |  | 1300
Примечание: все беспроводные охранно-пожарные извещатели и радиоприемные устройства, входящие в состав радиоканальной системы "Астра-РИ-М" НТЦ "ТЕКО", поставляются на частоту 433,42 МГц (литера "1"), другая частота (литера "2" или "3") оговаривается дополнительно
17. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, АКСЕССУАРЫ
17.1. ОРГТЕХНИКА, КАБЕЛИ СВЯЗИ
167 | Принтер Epson LX - 300+II (для документирования сообщений, приходящих на ПЦН/ЦСМ) |  | 9700
758 | Блок питания B12-500 (для беспроводного GSM терминала Teleofis RX100-R COM GPRS) |  | 354
5661 | Гарнитура голосовой связи УП-4 (голосовая связь для сотового модема “Дятел-2” и всех видов ПС “Дятел-2”) |  | 826
6208 | Переходник USB в COM (позволяет подключить устройство с интерфейсом COM (RS-232), например, модем к порту USB) |  | 590
3372 | Кабель модемный (1,8 м - для связи терминала Zoglab MC35TS COM с персональным компьютером) |  | 150
942 | Кабель нуль-модемный (1,8 м - для связи ПЦН/ЦСМ и персонального компьютера) |  | 150
802 | Кабель USB - mini USB (1,8 м, USB Am/miniB-5P - для связи АвтоГРАФ и всех версий "Дятел-2" с компьютером) |  | 75
17.2. ЭЛЕКТРОННЫЕ КЛЮЧИ ТМ, ПРОКСИМИТИ-РАДИОКАРТЫ
846 | Электронный ключ Touch Memory DS 1990 А |  | 50
1121 | Проксимити-радиокарта EM-Marin PW-02 (стандартная, с прорезью для брелка) |  | 45
1120 | Проксимити-радиокарта EM-Marin PW-04 (тонкая, для печати) |  | 45
17.3. ШЛЕЙФОВЫЕ РЕЗИСТОРЫ
3929 | Шлейфовый резистор МЛТ-0,125-2,2 кОм +- 5% (ППКОП "Протон-16", "Протон-8", "Радиус-4/Астра", "Радиус-6-И", "Радиус-4-И", "Радиус-3-А", "Протон-3-К", "Радиус-3-К", "Протон-2", "Радиус-А-А", БВР) |  | 5
3932 | Шлейфовый резистор МЛТ-0,125-4,7 кОм +- 5% (ППКОП "Протон-16", "Протон-8", "Протон-2") |  | 5
17.4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ
17.4.1. ПРОВОД, КАБЕЛЬ (цена за 1 метр)
6128 | Кабель КСПВ 2x0,5 (две однопроволочные медные жилы диаметром 0,5 мм - сечением 0,2 мм2) |  | 5
6212 | Кабель КСВВнг-LS 2x0,5 (не поддерживающий горение, две однопроволочные медные жилы диаметром 0,5 мм - сечением 0,2 мм2) |  | 6
6213 | Кабель КСРВнг(А)-FRLS 2x0,5 (огнестойкость в течение 180 минут, две однопроволочные медные жилы диаметром 0,5 мм - сечением 0,2 мм2) |  | 18
6127 | Кабель КСПВГ 4x0,2 (четыре многопроволочные медные жилы сечением 0,2 мм2) |  | 11
815 | Кабель КСПВ 1x2x0,5 (1 "витая пара" однопроволочных медных жил диаметром 0,5 мм - сечением 0,2 мм2) |  | 6
817 | Кабель КСПВ 2x2x0,5 ("витая пара" с 2 "витыми парами" однопроволочных медных жил диаметром 0,5 мм - сечением 0,2 мм2) |  | 13
537 | Кабель КСПЭВ 2x2x0,5 ("витая пара" с 2 "витыми парами" однопроволочных медных жил диаметром 0,5 мм - сечением 0,2 мм2, общий экран) |  | 16
816 | Кабель КСПВ 4x2x0,5 ("витая пара" с 4 "витыми парами" однопроволочных медных жил диаметром 0,5 мм - сечением 0,2 мм2) |  | 20
6214 | Провод ШВВП 2x0,5 (две многопроволочные медные жилы сечением 0,5 мм2) |  | 9
4558 | Провод ПВС 2x0,75 (две многопроволочные медные жилы сечением 0,75 мм2) |  | 13
1196 | Провод ШВВП 2x0,75 (две многопроволочные медные жилы сечением 0,75 мм2) |  | 13
1197 | Провод ШВВП 3x0,75 (три многопроволочные медные жилы сечением 0,75 мм2) |  | 18
17.4.2. КАБЕЛЬ-КАНАЛ (цена за 1 метр)
6137 | Кабель-канал 15х10 |  | 12
6138 | Кабель-канал 20х10 |  | 13
17.4.3. РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ
1915 | Коробка универсальная УК-2П (разветвительная монтажная коробка 4 х 2 контактов-клемм) |  | 13
6129 | Коробка коммутационная КРН 4/1 (разветвительная монтажная коробка 4 х 2 контактов-клемм) |  | 12
17.4.4. МЕТИЗЫ, КРЕПЕЖ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ КРЕПЕЖА
3227 | Дюбель нейлоновый с саморезом 6 х 60 потай "Omax" (для уст-ки приборов и антенн на стену - цена за 1 шт.) |  | 1.5
6130 | Дюбель нейлоновый 5 х 25 (цена за 1 шт.) |  | 0.4
6131 | Саморез 3,5 х 25 (цена за 1 шт.) |  | 0.3
6132 | Клипсы 70 CWRC 2.75 TOWER (для прокладки кабеля - цена за упаковку 100 шт.) |  | 75
6133 | Клипсы 70 CWRC 3.5 TOWER (для прокладки кабеля - цена за упаковку 100 шт.) |  | 75
552 | Суперклипсы-набор (клипсы + гвозди для бетона, для прокладки кабеля - цена за упаковку 100 шт.) |  | 70
3314 | Изолента 15 х 25 ПВХ (импортная) |  | 30
1637 | Кронштейн для ПС, ПРД и ПРМ всех типов (для крепления на стену) |  | 30
17.4.5. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
2780 | Автоматический выключатель ВА47-29 1п типС 6А 4.5 кА |  | 55
6134 | Автоматический выключатель ВА47-29 1п типС 10А 4.5 кА |  | 60
6060 | Бокс пластиковый КМПн 1/2 (для 2 шт. ВА47-29) |  | 40
18. УСЛУГИ
3232 | Ежемесячное обслуживание на сервере одного GSM/GPRS прибора серии “Дятел-2” (сотовый модем или ПС) |  | 100
3233 | Ежемесячное обслуживание на сервере одного GPS/ГЛОНАСС прибора (АвтоГРАФ-GSM/ GSM+/ GSM (ГЛОНАСС)/ GSM+ (ГЛОНАСС)) |  | 200
1948 | Ремонт оборудования ООО НПО "Центр-Протон", нормо-час (срок до 10 рабочих дней от момента поступления оборудования до его отправки заказчику) |  | 531
6361 | СРОЧНЫЙ ремонт оборудования ООО НПО "Центр-Протон", нормо-час (срок до 2 рабочих дней от момента поступления оборудования до его отправки заказчику) |  | 1062
Примечание: отремонтированное оборудование отправляется заказчику только после полной оплаты оказанных услуг
Примечание: ремонт по гарантии осуществляется бесплатно в срок до 10 рабочих дней от момента поступления оборудования до его отправки заказчику
ООО НПО "Центр-Протон" 454003, Челябинск, ул. Салавата Юлаева, 29-а Тел. (6:00 - 16:00 Москвы): 8-(351)-796-79-30, 796-79-31 - заявки на оборудование Факс (автоматический круглосуточно): 8-(351)-796-79-35 - заявки и т.п. www.center-proton.ru / E-mail: info@center-proton.ru